采 购 需 求
1、 科普馆空调维修：
主要是两台空调主机控制板更换，型号：日立RAS-450FSN6Q（16匹6Q多联机外机）及所有6台机组加氟利氧，本项最高限价：6000.00元。
2、 院内东边电动伸缩门维修：
主要拆除并升级两套老旧车牌识别系统，更换磨损锈蚀的机头轮8只，老化失灵遥控器2只，（原品牌为：九竹牌）本项最高限价：5000.00元。
3、更换玻璃（办公区域16块、科普馆4块）：
[bookmark: _GoBack]玻璃规格清单（本项最高限价：15700.00元）
	序号
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	1、门窗换玻璃
2、区域：办公区
3、规格6+6夹胶PVB0.76
	m2
	19.260
	办公区

	2
	1、门窗换玻璃
2、区域：办公区
3、规格6+9a+6 lowe
	m2
	10.690
	办公区

	3
	1、门窗换玻璃
2、区域：科普馆
3、规格6+12a+6 lowe
	m2
	1.780
	科普馆

	4
	1、门窗换玻璃
2、区域：科普馆
3、规格8+8夹胶PVB0.76
	m2
	6.810
	科普馆



付款方式：验收合格，结算审核完成，按结算审核价款提供正式发票3个工作日内一次性付清。
注：以上采购需求内容报价包含：旧设备拆除、新件安装、线路调试、设备调试、整体校正、产品设备运输、吊装、辅材、垃圾清运、安全防护、人工、税金等与本项目相关一切费用。
