采 购 需 求

- 科普馆空调维修：

- 主要是两台空调主机控制板更换，型号：日立RAS-450FSN6Q（16匹6Q多联机外机）及所有6台机组加氟利氧，本项最高限价：6000.00元。

- 院内东边电动伸缩门维修：

- 主要拆除并升级两套老旧车牌识别系统，更换磨损锈蚀的机头轮8只，老化失灵遥控器2只，（原品牌为：九竹牌）本项最高限价：5000.00元。

- 3、更换玻璃（办公区域16块、科普馆4块）：

- 玻璃规格清单（本项最高限价：15700.00元）

| - 序号 | - 项目特征描述 | - 计量单位 | - 工程量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 1、门窗换玻璃 2、区域：办公区 3、规格6+6夹胶PVB0.76 | m2 | 19.260 | 办公区 |
| - 2 | 1、门窗换玻璃 2、区域：办公区 3、规格6+9a+6 lowe | m2 | 10.690 | 办公区 |
| - 3 | 1、门窗换玻璃 2、区域：科普馆 3、规格6+12a+6 lowe | m2 | 1.780 | 科普馆 |
| - 4 | 1、门窗换玻璃 2、区域：科普馆 3、规格8+8夹胶PVB0.76 | m2 | 6.810 | 科普馆 |

- 付款方式：验收合格，结算审核完成，按结算审核价款提供正式发票3个工作日内一次性付清。

- 注：以上采购需求内容报价包含：旧设备拆除、新件安装、线路调试、设备调试、整体校正、产品设备运输、吊装、辅材、垃圾清运、安全防护、人工、税金等与本项目相关一切费用。